Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAȘOV

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr. 611 din 30.10.2017

Revizuită la data de ............ proiect

Ca urmare a solicitării de revizuire a Deciziei etapei de încadrare nr. 611 din 30.10.2017 adresată de Primaria Comunei Cața cu sediul in jud. Brasov, com. Cața, sat Cața, str. Principală nr. 223, înregistrată la APM Brașov cu 10532 din 12.06.2019 în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobata cu cu modificǎri și completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

și ca urmare a completărilor depuse la dosar cu nr. ........... autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Braşov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 08.07.2019, că proiectul „ Alimentare cu apă comuna Cața, jud. Brașov”, propus a fi realizat in propus a fi amplasat in jud. Brasov, com. Cața, satele: Cața, Paloș, Bela, Drăgușeni, conform C.U. nr. 299 din 08.09.2017 valabil până la data de 08.09.2019 emis de Consiliul Județean Brașov, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadreaza în prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, Anexa 2, pct. 13, lit. a) orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului

- titularul și APM Brașov au mediatizat în presa locală cât și pe pagina web atât depunerea solicitării  de revizuire a acordului cât și decizia etapei de încadrare;

- lipsa observațiilor din partea publicului interesat;

- în urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevăzute în Anexa 3 din Legea nr. 292/2018, s-a constatat ca proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente:

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și conceptia întregului proiect:

Prezentul proiect prevede realizarea intregului sistem alimentare cu apa pentru locuitorii celor cinci sate apartinatoare de comuna Cata. Sistemul cuprinde urmatoarele componente:

## OBIECT 1: Captare si tratare apa

In cadrul acestui obiect sunt cuprinse urmatoarele componente ale sistemului de alimentare cu apa:

Put forat: adancimea de foraj H=100 m. Apa extrasă din cele doua puturi (unul realizat prin acest proiect si unul existent) va fi transportata pana la containerul statiei de pretratare pe o conducta cu lungimea totala de 250 m unde apa bruta va intra in procesul de tratare. Cele doua foraje sunt imprejmuite cu un gard pentru protectia sanitara a surselor de apa in aria de regim sever, si se vor semnaliza cu placute de avertizare.

Statie pretratare: Pentru tratarea chimică a apei brute preluată din foraje se va realiza o stație de pretratare cu capacitatea de 5 l/s, amplasata pe raza localității Paloș, accesul fiind asigurat de drumul Dc 864, suprafața necesară stației fiind imprejmuită in vederea asigurării protectiei sanitare necesare.

Conducta de transport apa bruta: Apa pretratata din cele doua foraje va fi transportata prin intermediul unei conducte cu lungimea de 1620 m, pana in incinta statiei de tratare, descarcandu-se intr-un rezervor tampon cu capacitatea de 5 mc.

In zona drumului de hotar se va monta un camin de vane de linie, iar in zona de traversare a localitatii, conducta de transport va avea camine comune cu reteaua de distributie conform detaliilor hidraulice.

Statia de tratare: Stația de tratare a apelor se va monta intr-un container container modular realizat pe structura metalica cu L= 12.61m, l= 8,64 m, H= 5,07m.

## OBIECT 2: Aductiune in sat Cata si Drauseni

In cadrul acestui obiect sunt cuprinse urmatoarele componente:

Conducta de aductiune, cu o lungime totala de 12100 m.

Camine de vane: din beton armat monolit cu dimensiuni cuprinse intre125x125x200 cm si 200x200x200 cm, capace carosabile cu chepeng de acces la instalatiile hidraulice. Au fost prevazute 20 de camine de vane.

Statie de pompare ce se compune dintr-un grup de pompare cu doua pompe legate in paralel cu ciclu alternativ, în timpul de repaus al pompei 1 functioneaza pompa 2 si invers, reducandu-se astfel gradul de uzura al echipamentelor.

Masive de ancoraj: Pentru asigurarea stabilitatii conductei s-au prevazut 12 de masive de ancoraj ale conductei montate la schimbari de directie bruste atit in plan orizontal cat si in plan vertical. La caminele de vane prevazute la devieri ale conductei de aductiune sunt prevazute, de asemenea, blocuri de ancoraj, in dreptul coturilor, pentru preluarea si atenuarea socurilor produse de coloana de apa in miscare aflata pe conducta de aductiune.

## OBIECT 3: Distributie sat Drauseni

In cadrul acestui obiect sunt cuprinse urmatoarele componente:

Rezervor inmagazinare apa potabila cu dimensiunile  Φ x H = 6.800 x 4.800 mm.

Rezervorul cu capacitate utila de 150 mc se va monta pe o fundatie din beton armat, circulara, cu diametrul Ø 7,80 m. Toate conductele de legatura exterioare, pozate suprateran, vor fi izolate termic. Pentru rezervorul de înmagazinare s-a considerat necesară o suprafaţă de protecţie sanitară care va fi împrejmuită, la o distanţă de 20 m de exteriorul rezervorului, cu gard din panouri din plasă de sarma, montate pe stâlpi metalici cu înălţimea de 2,0 m. Pentru acces, împrejmuirea va fi prevăzută cu poartă securizată.

Containerul pentru instalaţii hidrotehnice (camera vanelor): Lânga rezervor se gaseste camera vanelor, ce consta intr-un container prefabricat din panouri metalice, cu izolatie termica, asezat pe o fundatie de beton tip radier general, avand dimensiunile 6,0 x 2,45 x 2,7 m.

Conducte de distributie: Reteaua va acoperi intreaga localitate, fiind prevazuta din conducta de polietilena de inalta densitate. Lungimea totala a conductei va fi de 4040 m tronsoane si diametre diferite

Camine de vane: Caminele de vane vor fi din beton armat monolit cu dimensiuni cuprinse intre 125x125x200 cm si 200x200x200 cm, capace carosabile cu chepeng de acces la instalatiile hidraulice. Au fost prevazute 12 de camine de vane.

Hidranti: Se vor amplasa 3 hidranti de incendiu supraterani in afara carosabilului si in zone accesibile fara a restrictiona circulatia auto sau pietonala. Totalul de hidranti necesari este de 7 buc. Pentru interventii de intretinere si spalare se vor monta 4 hidranti tehnici.

Camine de bransament individual: Pentru conectarea beneficiarilor la reteaua de distributie sunt prevazute camine de bransament din polietilena in numar de 186, acestea vor fi echipate cu robineti de izolare si contoare pentru apa potabila.

## OBIECT 4: Aductiune si distributie sat Ionesti

In cadrul acestui obiect sunt cuprinse urmatoarele componente:

Conducta de aductiune va avea o lungime totala de 1755 m.

Conducte de distributie: Reteaua va acoperi intreaga localitate, fiind prevazuta din conducta de polietilena de inalta densitate. Lungimea totala a conductei de transport a apei va fi de 3190 m

Camine de vane: din beton armat monolit cu dimensiuni cuprinse intre125x125x200 cm si 200x200x200 cm, capace carosabile cu chepeng de acces la instalatiile hidraulice.

Au fost prevazute 7 de camine de vane.

Hidranti: Se vor amplasa 2 hidranti de incendiu supraterani in afara carosabilului si in zone accesibile fara a restrictiona circulatia auto sau pietonala. Totalul de hidranti necesari este de 10 buc. Pentru interventii de intretinere si spalare se vor monta restul de 8 hidranti tehnici.

Camine de bransament individual: Pentru conectarea beneficiarilor la reteaua de distributie sunt prevazute camine de bransament din polietilena in numar de 46, acestea vor fi echipate cu robineti de izolare si contoare pentru apa potabila.

## OBIECT 5: Aductiune sat Beia

In cadrul acestui obiect sunt cuprinse urmatoarele componente:

Conducta de aductiune: lungime totala de 8000 m detaliata dupa cum urmeaza:

Camine de vane: din beton armat monolit cu dimensiuni cuprinse intre 125x125x200 cm si 150x300x200 cm, capace carosabile cu chepeng de acces la instalatiile hidraulice. Au fost prevazute 24 de camine de vane.

## OBIECT 6: Distributie sat Beia

Conducte de distributie: Reteaua va acoperii intreaga localitate, fiind prevazuta din conducta de polietilena de inalta densitate. Lungimea totala a conductei va fi de 3280 m

Camine de vane: Caminele de vane vor fi din beton armat monolit cu dimensiuni cuprinse intre 125x125x200 cm si 200x200x200 cm, capace carosabile cu chepeng de acces la instalatiile hidraulice. Au fost prevazute 4 de camine de vane.

Hidranti: Se vor amplasa 2 hidranti de incendiu supraterani in afara carosabilului si in zone accesibile fara a restrictiona circulatia auto sau pietonala. Totalul de hidranti necesari este de 8 buc .Pentru interventii de intretinere si spalare se vor monta restul de 6 hidranti tehnici.

Camine de bransament individual: Pentru conectarea beneficiarilor la reteaua de distributie sunt prevazute camine de bransament din polietilena in numar de 127, acestea vor fi echipate cu robineti de izolare si contoare pentru apa potabila.

## OBIECT 7: Distributie sat Palos

In cadrul acestui obiect sunt cuprinse urmatoarele componente:

Conducte de distributie: Reteaua va acoperii intreaga localitate, fiind prevazuta din conducta de polietilena de inalta densitate. Lungimea totala a conductei va fi de 3570 m cu tronsoane si diametre diferite.

Camine de vane: din beton armat monolit cu dimensiuni cuprinse intre 125x125x200 cm si 200x200x200 cm, capace carosabile cu chepeng de acces la instalatiile hidraulice. Se prevede 1 de camine de vane.

Hidranti: Se vor amplasa 3 hidranti de incendiu supraterani  in afara carosabilului si in zone accesibile fara a restrictiona circulatia auto sau pietonala. Totalul de hidranti necesari este de 14 buc.Pentru interventii de intretinere si spalare se vor monta restul de 11 hidranti tehnici.

Camine de bransament individual: Pentru conectarea beneficiarilor la reteaua de distributie sunt prevazute camine de bransament din polietilena in numar de 84, acestea vor fi echipate cu robineti de izolare si contoare pentru apa potabila.

Subtraversari

Pentru traversarea cailor de transport rutier sau CFR, a obstacolelor naturale (vai, santuri sau paraie), precum si a altor obstacole intalnite pe traseul conductei de distributie apa potabila s-au prevazut lucrari de traversare a acestora in functie de marimea si importanta obiectivului intalnit. Astfel, pentru drumuri judetene sunt prevazute subtraversari prin foraj orizontal in zonele mai dificile in care lungimea subtraversarii este mare si implica perturbari majore ale traficului rutier, pentru zonele mai accesibile s-au prevazut subtraversari prin sapatura deschisa.

Drumurile comunale, strazile cu trafic usor cat si vaile cu deschidere mai mica de 10m sau rigolele de mare adancime vor fi subtraversate prin sapatura deschisa.

Supratraversari

Pentru traversarea obstacolelor mai mari, cum ar fi vai adanci sau rauri, s-a optat pentru solutia supratraversarilor pe structura existenta (poduri existente). Trecerile se vor executa cu conducta de polietilena izolata termic si protejata mecanic cu tub spiral de aluminiu (in conformitate cu plansele desenate).

Organizarea de șantier

Suprafete ocupate provizoriu pe timpul de executie sunt:

- Retea de distributie apa potabila cu o suprafata totala S=36.975mp

- Retea transport apa potabila cu o suprafata totala S= 65.586mp

- Organizarea de santier S=2.500mp

- Suprafata de teren totala ocupata temporar este de 105.061 mp.

Organizarea de santier va fi pe terenul ce apartine domeniului public.

b) cumularea cu alte proiecte existe și/sau aprobate – pe amplasament se derulează și proiectul Inființare sistem de canalizare în comuna Cața pentru care APM Brasov a emis Decizia etapei de incadrare nr. 66 din 28.05.2019.

c) utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversitatii – nu este cazul;

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate – deșeurile de orice natură vor fi stocate selectiv în spații special destinate și predate către societăți specializate autorizate;

e) poluarea și alte efecte negative –

În perioada de execuție, impactul proiectului asupra factorului de mediu aer constă în generarea de emisii de către utilajele utilizate. Ca urmare vor fi luate toate măsurile în vederea limitarii generarii de praf de catre prestatorul lucrărilor de execuție care va avea în vedere ca utilajele utilizate sa fie corespunzatoare din punct de vedere tehnic și sa nu genereze noxe peste limitele admise. Substantele poluante pentru atmosfera se vor încadra în valorile limita ale emisiilor stabilite de Ord. MAPM nr. 462/1993 cu modificările și completările ulterioare coroborat cu Legea. nr. 104/2011;

Nivelul de zgomot se va încadra în limitele impuse de SR 10.009:2017. Se vor respecta de asemenea prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viata al populatiei cu modificarile și completarile ulterioare.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – nu este cazul;

g) riscurile pentru sănătatea umană – nu este cazul;

2. Amplasarea proiectelor:

a) utilizarea actuala și aprobata a terenurilor:

Conform Certificatului de Urbanism nr. 299 din 208.09.2017 emis de Consiliul Județean Brașov, terenurile afectate de lucrări sunt situate pe teritoriul administrativ al Comunei Cața, in intravilanul localităților Cața, Paloș, Bela, Drăgușeni, Ionești și extravilan, proprietatea comunei Cața conform Aviz primarie Cața nr. 4633/30.08.2017. Destinația actuală a terenurilor este de domeniul public (drum județean, drum comunal, drumuri de exploatare, pășune comunală, străzi în localitățile care se alimentează cu apă), destinație ce se va menține și după realizare investiției.

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, în zona și din subteranul acesteia – nu este cazul;

c) capacitatea de absorbtie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala următoarelor zone:

1) zonele umede, zone riverane, guri ale raurilor - nu este cazul;

2) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

3) zonele montane și forestiere – nu e cazul;

4) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional – nu este cazul;

5) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: zone Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevăzute de legislatia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III – a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și marirea zonelor de protectie sanitara și hidrogeologica – nu este cazul;

6) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislatia nationala și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se considera ca exista astfel de cazuri- nu este cazul

7) zone cu o densitate mare a populatiei – nu este cazul;

8) peisajele și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potential:

a) importanta și extinderea spatiala a impactului: zona geografica și dimensiunea populației care poate fi afectată – nu este cazul;

b) natura impactului - nu este cazul;

c) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului – impact redus;

e) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrărilor propuse prin proiect ;

f) debutul, durata, frecventa și reversibilitatea preconizate ale impactului – pe perioada executarii lucrărilor durata impactului va fi scurta.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului – nu este cazul;

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii  adecvate, sunt următoarele: proiectul nu intra sub incidenta OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificarile și completarile ulterioare;

III. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii impactului asupra corpurilor de apa:  proiectul se incadrează in art 48 și art. 54 din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare. Titularul  deține Avizul de gospodărire a apelor nr. 103 din 24.04.2019 emis de SGA Brașov.

Masurile și condițiile de realizare a proiectului in conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr 103 din 24.04.2019 emis de SGA Brașov:

- Confom Legii Apelor nr. 107 din 1996, Articolul 16 , alin 2. este interzisa realizarea de lucrări noi pentru alimentare cu apă potabilă ori de extindere a celor existente, fără realizarea sau extinderea corespunzătoare şi concomitentă a reţelelor de canalizare şi a instalaţiilor de epurare necesare.

- Se va respecta proiectul inaintat spre avizare precum si conditiile din Certificatul de Urbanism.

- Se vor respecta toate detaliile de executie prezentate de proiectant. Orice modificare de solutie fata de cea avizata duce la obtinerea unui nou aviz de gospodarire a apelor, in caz contrar avizul emis este nul.

- Beneficiarul lucrãrii de investiţie, are obligaţia de a obţine celalte avize şi acorduri necesare emiterii autorizaţiei de construire.

- Se va respecta zona de protectie dig aparare rau Homorodu Mare - 4,00 m fata de baza taluzului digului rau Olt spre incinta indiguita.

- Se vor respecta zonele de protectie a cursurilor de apa confom Legii Apelor nr. 107 din 1996, anexa nr. 2.

- Elaboratorul documentatiei tehnice isi asuma responsabilitatea exactitatii datelor si informatiilor cuprinse in prezentul proiect, conform Ordinului 662/2006, Cap. III. Procedura de emitere a 3 avizului de gospodarire a apelor– Sectiunea 1.- Avizul de gospodarire a apelor, art. 18 (2).

- Pe toata durata de executie a lucrarilor de investitii, beneficiarul are obligatia sa asigure scurgerea libera a apelor pe toate cursurile traversate cu conducte. Se interzice obturarea sectiunii de scurgere a pâraielor, cu materiale de orice fel sau utilaje.

- Orice avarie survenita la lucrari in timpul executiei sau exploatarii acestora, datorata viiturilor sau altor fenomene independente de activitatea de intretinere si exploatare a lucrarilor hidrotehnice, intra in sarcina beneficiarului.

- Beneficiarul este obligat ca dupa realizarea investitiei sa asigure intretinerea curenta, urmarirea prin masuratori a comportarii in timp a lucrarilor si initierea masurilor pentru asigurarea mentinerii caracteristicilor din proiect.

- La terminarea lucrarilor de investitii se vor dezafecta si reda folosintei initiale terenurile ocupate cu drumurile de acces si platformele de lucru.

- Beneficiarul si proiectantul vor urmari indeaproape executarea lucrarilor prevazute in documentatia tehnica de fundamentare.

- Conductele vor fi pozate peste cota corespunzatoare debitului maxim cu probabilitatea de depasire de 1%, conform studiului elaborat de I.N.H.G.A nr. 1592/2018.

- Operatorul de apa si canalizare prin Consiliul Local vor impune populatiei, obligativitatea racordarii la retelele de canalizare ce vor fi puse in functiune.

- Beneficiarul are obligatia conform Legii Apelor nr. 107 din 1996 cu modificarile si completarile ulterioare sa anunte emitentul in scris, cu cel putin 10 zile inainte, data de incepere a executiei.

- Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate in apele de suprafata sau pe sol/ acvifer freatic, atât pe perioada executarii constructiilor cât si dupa punerea in functiune a acestora conform Legii Apelor nr. 107 din 1996 modificata si completata, 112 art. 6 al. (d).

- Se interzice depozitarea si/sau aruncarea deseurilor de orice fel pe malurile cursurilor de apa sau in albiile acestora.

- Orice poluare accidentala produsa de beneficiar atât pe perioada realizarilor lucrarilor cât si la punerea in functiune a investitiei va fi anuntata in timp util la dispecerat S.G.A. Brasov telefon 0268/414567. Se vor lua masuri operative de stopare, eliminare a cauzelor ce au produs-o si inlaturarea efectelor acesteia.

- In conformitate cu Legea Apelor 107 din 1996, modificata si completata ulterior, la finalizarea investitiei, beneficiarul are obligatia ca la receptia preliminara, dar nu mai târziu de receptia finala, sa solicite la S.G.A. Brasov Autorizatie de Gospodarire a Apelor. Documentatia tehnica va fi intocmita de catre o firma atestata si va respecta Normativul de continut conform Ordin 799/ 2012.

Condițiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului;

- Pe tot parcursul execuție lucrărilor se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;

- Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale;

- Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect;

- Se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite; Se vor lua măsuri corespunzatoare de a nu degrada sau ocupa terenul din zona limitrofa;

- Deșeurile rezultate la faza de implementare a proiectului vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale și stradale;

- Se va evita depozitarea necontrolata a deșeurilor rezultate;

- Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada realizarii lucrărilor;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor și a deșeurilor rezultate în urma implementarii proiectului;

- Vor fi luate măsuri pentru limitarea vibratiilor produse de sapatura prin utilizarea de tehnologii performante de execuție și de fundare, în vederea încadrarii valorilor parametrilor vibratiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94;

- Pentru evitarea poluarii accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de ulei de motor), reparatiile mijloaceor de transport/utilajelor se vor executa doar la societati autorizate;

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stationare, în zona șantierului;

- Respectarea duratei de execuție a proiectului astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie cât mai redus ca timp;

- În cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar;

- Nu se vor evacua ape uzate neepurate sau insuficient epurate în emisari naturali, canale de desecare, rigole stradale sau freatic pe perioada execuției lucrărilor și dupa aceasta;

- Se vor respecta prevederile HG 1756/2006 cu modificările și completările ulterioare privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, fiind admisă doar folosirea echipamentelor ce poartă inscripţionat în mod vizibil, lizibil și de neşters marcajul european de conformitate CE, însoţit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore;

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru deplasarea vehiculelor care transporta materiale de constructie  ce care pot elibera în atmosfera particule fine; transportul se va face pe cat posibil cu vehicule dotate cu prelate;

- Transportul materialelor și transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel încat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zona;

- Titularul proiectului raspunde pentru refacerea zonelor afectate de implementarea proiectului;

- Terenul afectat temporar de lucrări, va fi adus la starea iniţială de utilizare;

- Organizarea de șantier va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător. Se vor avea în vedere:

• împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

• organizarea de șantier se va realiza astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

• organizarea de șantier va fi amenajată astfel încât să asigure facilităţile de bază conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare, după caz;

• întreţinerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate în lucrările de construcţii în vederea evitării scurgerilor de combustibili și uleiuri uzate pe sol/apă și de alte substanţe toxice și periculoase;

• se interzice stocarea temporară și depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferenta amplasamentului;

• în perioada de execuție a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

În vederea menținerii calității aerului, în parametri optimi, în zona amplasamentului, se vor respecta următoarele conditii:

- utilizarea apei, pentru suprimarea prafului în cantitatile, frecventa și proportiile necesare, în zona de lucru, la sfarșitul fiecarei saptamani de lucru, daca nu se vor desfasura operatiuni active mai mult de doua zile consecutiv;

- pe spatiile verzi, acolo unde, pentru efectuarea lucrărilor, s-a îndepartat stratul vegetal, la finalizarea acestora, vegetatia va fi replantata;

- minimizarea activităților generatoare de praf (taiere, spargerea betonului, etc.);

- se vor lua măsuri de acoperire, îngradire, închidere a stocurilor de materiale de constructie sau deșeuri, pentru prevenirea imprastierii cauzata de vant;

- curatarea rotilor vehiculelor care ies de pe șantier;

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare:

- art. 15 alin (2) lit a - ”Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării”;

- art. 21, alin.(4) ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvata si de evaluare asupra corpurilor de apa.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Brașov se sanctioneaza conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018 :

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

-anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevazuta la alin. (1), insotita de raportul de verificare intocmit in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de catre verificatorul de proiecte atestat in conditiile legii pentru cerinta esentiala D) igiena, sanatate si mediu inconjurator prevazuta la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2264/2018 sau dupa caz de punctul de vedere al autoritatii competente emitente a aprobarii de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data aparitiei necesitatii modificarii/extinderii;

-art. 18, alin. (13 ) in cazul in care una dintre deciziile prevazute la alin. (8) si (9) nu se emite in termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat sa se adreseze autoritatii de mediu emitente in vederea confirmarii faptului ca acordul de mediu nu este depasit .

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale <LLNK 12004   554 12 2N1   0 18>Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian BĂNCILĂ

ȘEF SERVICIU A.A.A,                                                              ȘEF BIROU C.F.M.,

Daniela BIRĂU                                                                        Sorin HORNOIU

ÎNTOCMIT:                                                                       ÎNTOCMIT:

Consilier Daniela LUNGU                                         Consilier Viorel MAREAN