Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAȘOV

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr. ... din  .....2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC COMPANIA APA BRASOV SA, cu sediul în jud. Brasov, mun.Brasov, str.V.Tepes, nr.13, înregistrată la APM Brașov cu 7266 din 21.04.2021, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobata cu cu modificǎri și completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

și ca urmare a completărilor depuse la dosar cu nr. 14981/24.08.2022, nr.15300/29.11.2023, nr.15329/29.11.2022, nr.15758/13.12.2022, nr.16530/ 30.12.2022, nr.16118/20.12.2022, nr.16162/20.12.2022, nr.971/26.01.2023 si nr.573/16.01.2023, autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Braşov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 11.01.2023, că proiectul „Retea refulare si statie pompare Bradet”, propus a fi realizat în jud. Brașov, mun.Sacele, str.Barajului – DN 1A, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadreaza în prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, Anexa nr. 2, pct.13, lit. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

- titularul și APM Brașov au mediatizat în presa locală cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

- lipsa observațiilor din partea publicului interesat;

- în urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevăzute în Anexa 3 din Legea nr. 292/2018, s-a constatat ca proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente:

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și conceptia întregului proiect:

Situaţia existentã:

Cartierul Bradet din Municipiul Sacele, detine o retea de canalizare locala, care nu este legata la colectorul de canalizare a municipiului Sacele. In acest scop se va realiza legarea acestei retele de canalizare la reteaua de canalizare a municipiului Sacele, in statia de pompare aflata langa statia de tratare a Companiei Apa Brasov, prin realizarea a doua statii de pompare si a unei retele de canalizare prin refulare, amplasata in lungul drumului DN1A pana la statia de pompare ape uzate amplasata langa statia de tratare Compania Apa Brasov.

Situaţia propusa:

In mun. Sacele, cartier Bradet exista 2 ramuri de canalizare existente- nefunctionale, realizate din conducte PVC KG Dn 250 mm.

Pentru cuplarea acestora la reteaua de canalizare functionala a mun. Sacele sunt necesare urmatoarele lucrari:

-Cuplare retea de canalizare existenta realizata din conducte PVC KG Dn 250 mm (L=417m), amplasata in lungul DN 1A intre km 178+007 si km 178+424 la o statie de pompare noua-SPAU 2, si realizare a 5 racorduri de canalizare.

-Realizare retea de canalizare in refulare de la SPAU 2 la SPAU 1, cu conducte PEHD De 110 mm in lungime de 701 m.

-Realizare legatura intre CM1 existent (in care intra ramura 2 de canalizare existenta) si SPAU 1, cu conducta PVC Dn 250 mm in lungime de 10 m, si echipare C1 existent cu  un gratar metalic pentru retinerea plutitorilor .

-Realizare retea de canalizare in refulare de la SPAU1 in lungul drumului DN1A (strada Barajului), in lungime totala de 4792 m pana la SPAU3 amplasat langa statia de tratare a Companiei Apa Brasov S.A., ce va face legatura cu colectorul de canalizare functional al retelei de canalizare a Mun. Brasov.

In traseul retelei de canalizare in refulare, ce se va realiza in lungul DN 1A, vor fi:

- 2 subtraversari ale drumului national DN 1A realizate  in tub de protectie OL Ø273X8 mm

-12 subtraversări de cursuri de apa necadastrati, afluenti de stanga ai pr. Tarlung, realizate prin foraj orizontal dirijat, in tub de protectie HDPE De160 mm.

Pe reteaua de canalizare nou proiectata se vor realiza: 5 racorduri noi, 2 camine de vizitare, 2 camine de vane, 2 statii de pompare (SPAU1 si SPAU2).

SPAU 1 (coordonate STEREO 70: x=451960.89, y=559980.26) preia apele menajere de la SPAU 2 si din celelalte zone ale Bradetului si le transporta catre statia de pompare amplasata in dreptul Statiei de tratare apa potabila Sacele, SPAU 3.

Staţia de pompare SPAU1 va fi o construcţie subterană(utilaj), cămin din beton cu staţie de pompare, Ø 2,5 m, complet echipată cu 2 buc. electropompe submersibile (1A+1R), cu următoarele caracteristici/pompă: Qp = 28.1 mc/h; Hp =53.3 m CA.

SPAU 2 (coordonate STEREO 70: x=452525.66, y=560236.71) preia apele menajere de la grupul de case situat la iesirea din Bradet catre Săcele si le transporta catre SPAU 1.

Staţia de pompare SPAU2 va fi o construcţie subterană(utilaj), cămin din beton cu staţie de pompare, Ø 2,5 m, complet echipată cu 2 buc. electropompe submersibile (1A+1R), cu următoarele caracteristici/pompă: Qp = 1.6 mc/h; Hp =19.9 m CA.

Intre SPAU1 si SPAU2, conductele de refulare PEHD PE100, PN10, SDR17,110mm vor fi montate  de-a lungul DN1A. Avand in vedere conditiile de teren conductele de refulare s-au prevazut sa se monteze pe un prim tronson pe partea stanga a DN1A, intre km 177+768m si km 178 +000m, dupa care va subtraversa drumul national si va avea traseul pe partea dreapta pana la SPAU2.

Subtraversarea drumului naţional DN1A se va face prin foraj prin percutie, cu conductă de refulare PEHD De 63 mm în tub de protecţie din ţeavă OL 219 x 8 mm izolată si cu conductă de refulare PEHD De 110 mm în tub de protecţie din ţeavă OL 273 x 8 mm izolată, fiecare avand lungimea de 19.2 m / buc.

Pe un al doilea tronson, traseul conductei de refulare va fi pe partea dreapta a drumului national DN1A intre km 178 +424m si km 182 +500m pana la SPAU 3 aflata in dreptul statiei de tratare apa potabila Sacele.

Subtraversari cursuri de apa.

1.Subtraversare Vale fara nume Nod 20 - Nod 21 prin foraj orizontal dirijat cu conducta din HDPE De 160 mm cu lungimea L=16m.

Generatoarea superioară a conductei de protectie se va afla la 0.62 m sub cota talvegului. Situatia afuierii generale corespunzător debitului de 1% are valoarea de 0.52m. Cota corespunzatoare afuierii este 683.71 in punctul maxim. Cota subtraversarii (generatoarea superioară a conductei de protectie) este 683.61m.

Nodul 20 se afla la o distanta de 7m fata de malul stang si nodul 21 se află la o distanta de 5.25m fata de malul drept

2.Subtraversare Valea Lazul Popii Nod 18 - Nod 19 prin foraj orizontal dirijat cu conducta din HDPE De 160 mm cu lungimea L=26m.

Între nodul 19 situata pe malul stang și nodul 18, situat pe malul drept, se va realiza subtraversarea vaii Lazul Popii, prin foraj orizontal dirijat, cu o conducta de refulare PEID PE100, SDR17, PN10, De110mm, in tub de protectie din conducta PEID PE100, SDR17, PN10, DN 160mm. Generatoarea superioară a conductei de protectie se va afla la 1.31 m sub cota talvegului. Situatia afuierii generale corespunzător debitului de 1% are valoarea de 1.09m. Cota corespunzatoare afuierii este 685.65 in punctul maxim. Cota subtraversarii (generatoarea superioară a conductei de protectie este 685.43m.

Nodul 20 se afla la o distanta de 10.4m fata de malul stang si nodul 18 se află la o distanta de 13.70m fata de malul drept al vaii.

3. Subtraversare Valea Lazul Popii Nod 16 - Nod 17 prin foraj orizontal dirijat cu conducta din HDPE De 160 mm cu lungimea L=25m.

Între nodul 16 situata pe malul stang și nodul 17, situat pe malul drept, se va realiza subtraversarea vaii Lazul Popii, prin foraj orizontal dirijat, cu o conducta de refulare PEID PE100, SDR17, PN10, De110mm, in tub de protectie din conducta PEID PE100, SDR17, PN10, DN 160mm. Lungimea totala a subtraversarii va fi de aproximativ 25m.

Pe portiunea subtraversării conducta de refulare din PEID PE100, SDR17, PN10, DN110mm, va fi introdusa într-un tub de protectie din conducta PEID PE100, SDR17, PN10, DN 160 mm, etansat la capete. Generatoarea superioară a conductei de protectie se va afla la 0.86 m sub cota talvegului. Situatia afuierii generale corespunzător debitului de 1% are valoarea de 0.72m. Cota corespunzatoare afuierii este 688.22 in punctul maxim. Cota subtraversarii (generatoarea superioară a conductei de protectie este 688.15m.

Nodul 16 se afla la o distanta de 8.1m fata de malul stang si nodul 17 se află la o distanta de 8.9m fata de malul drept al vaii.

4. Subtraversare Vale fara nume Nod 14 - Nod 15 prin foraj orizontal dirijat cu conducta din HDPE De 160 mm cu lungimea L=23m.

Între nodul 14 situata pe malul stang și nodul 15, situat pe malul drept, se va realiza subtraversarea vaii fara nume, prin foraj orizontal dirijat, cu o conducta de refulare PEID PE100, SDR17, PN10, De110mm, in tub de protectie din conducta PEID PE100, SDR17, PN10, DN 160mm. Pe portiunea subtraversării conducta de refulare din PEID PE100, SDR17, PN10, DN110mm, va fi introdusa într-un tub de protectie din conducta PEID PE100, SDR17, PN10, DN 160 mm, etansat la capete.

Generatoarea superioară a conductei de protectie se va afla la 1.34 m sub cota talvegului. Situatia afuierii generale corespunzător debitului de 1% are valoarea de 1.12m. Cota corespunzatoare afuierii este 691.04 in punctul maxim. Cota subtraversarii (generatoarea superioară a conductei de protectie) este 690.82m.

Nodul 15 se afla la o distanta de 10m fata de malul stang si nodul 14 se află la o distanta de 8.6m fata de malul drept al vaii fara nume.

5. Subtraversare Vale fara nume Nod 12 - Nod 13 prin foraj orizontal dirijat cu conducta din HDPE De 160 mm cu lungimea L=30m.

Între nodul 12 situata pe malul stang și nodul 13, situat pe malul drept, se va realiza subtraversarea vaii fara nume, prin foraj orizontal dirijat, cu o conducta de refulare PEID PE100, SDR17, PN10, De110mm, in tub de protectie din conducta PEID PE100, SDR17, PN10, DN 160mm, etansat la capete. Generatoarea superioară a conductei de protectie se va afla la 0.97 m sub cota talvegului. Situatia afuierii generale corespunzător debitului de 1% are valoarea de 0.96m. Cota corespunzatoare afuierii este 692.68 in punctul maxim. Cota subtraversarii (generatoarea superioară a conductei de protectie) este 692.49m.

Nodul 13 se afla la o distanta de 10.8m fata de malul stang si nodul 14 se află la o distanta de 15.5m fata de malul drept al vaii fara nume.

6. Subtraversare Vale fara nume Nod 10 - Nod 11 prin foraj orizontal dirijat cu conducta din HDPE De 160 mm cu lungimea L=14.60m. Între nodul 10 situata pe malul stang și nodul 11, situat pe malul drept, se va realiza subtraversarea vaii fara nume, prin foraj orizontal dirijat, cu o conducta de refulare PEID PE100, SDR17, PN10, De110mm, in tub de protectie din conducta PEID PE100, SDR17, PN10, DN 160mm etansat la capete.

Generatoarea superioară a conductei de protectie se va afla la 0.48 m sub cota talvegului. Situatia afuierii generale corespunzător debitului de 1% are valoarea de 0.40m. Cota corespunzatoare afuierii este 696.87 in punctul maxim. Cota subtraversarii (generatoarea superioară a conductei de protectie) este 696.79m.

Nodul 10 se afla la o distanta de 5.6m fata de malul stang si nodul 11 se află la o distanta de 5.9m fata de malul drept al vaii fara nume, respectand astfel zona de protectie(5m de la limita albiei minore).

7. Subtraversare Valea Dreasa Nod 8 – Nod 9 prin foraj orizontal dirijat cu conducta din HDPE De 160 mm cu lungimea L=20.40m.

Între nodul 8 situata pe malul stang și nodul 9, situat pe malul drept, se va realiza subtraversarea paraului Valea Dreasa, prin foraj orizontal dirijat, cu o conducta de refulare PEID PE100, SDR17, PN10, De110mm, in tub de protectie din conducta PEID PE100, SDR17, PN10, DN 160mm, etansat la capete. Generatoarea superioară a conductei de protectie se va afla la 1.49 m sub cota talvegului. Situatia afuierii generale corespunzător debitului de 1% are valoarea de 1.24m. Cota corespunzatoare afuierii este 701.90 in punctul maxim. Cota subtraversarii (generatoarea superioară a conductei de protectie) este 701.65m.

Nodul 9 se afla la o distanta de 5.2m fata de malul stang si nodul 8 se află la o distanta de 8.4m fata de malul drept al vaii.

8. Subtraversare Vale fara nume Nod 6 - Nod 7 prin foraj orizontal dirijat cu conducta din HDPE De 160 mm cu lungimea L=13.50m.

Între nodul 6 situata pe malul stang și nodul 7, situat pe malul drept, se va realiza subtraversarea vaii fara nume, prin foraj orizontal dirijat, cu o conducta de refulare PEID PE100, SDR17, PN10, De110mm, in tub de protectie din conducta PEID PE100, SDR17, PN10, DN 160mm, etansat la capete. Generatoarea superioară a conductei de protectie se va afla la 0.97 m sub cota talvegului. Situatia afuierii generale corespunzător debitului de 1% are valoarea de 0.77m. Cota corespunzatoare afuierii este 698.3 in punctul maxim. Cota subtraversarii (generatoarea superioară a conductei de protectie) este 698.10m.

Nodul 7 se afla la o distanta de 5m fata de malul stang si nodul 6 se află la o distanta de 5.3m fata de malul drept al vaii fara nume, respectand astfel zona de protectie(5m de la limita albiei minore).

9. Subtraversare Vale fara nume Nod 4 - Nod 5 prin foraj orizontal dirijat cu conducta din HDPE De 160 mm cu lungimea L=77.3m.

Între nodul 4 situata pe malul stang și nodul 5, situat pe malul drept, se va realiza subtraversarea vaii fara nume, prin foraj orizontal dirijat, cu o conducta de refulare PEID PE100, SDR17, PN10, De110mm, in tub de protectie din conducta PEID PE100, SDR17, PN10, DN 160mm etansat la capete. Generatoarea superioară a conductei de protectie se va afla la 0.62 m sub cota talvegului. Situatia afuierii generale corespunzător debitului de 1% are valoarea de 0.52m. Cota corespunzatoare afuierii este 731.03 in punctul maxim. Cota subtraversarii (generatoarea superioară a conductei de protectie) este 730.93m. Nodul 4 se afla la o distanta de 34.6m fata de malul stang si nodul 6 se află la o distanta de 30.50m fata de malul drept al vaii fara nume, respectand astfel zona de protectie(5m de la limita albiei minore).

10. Subtraversare Valea La Santuri Ca1 – Cg1 prin foraj orizontal dirijat cu conducta din HDPE De 160 mm cu lungimea L=137m.

Între caminul de aerisire Ca1 situata pe malul stang și caminul de golire Cg1, situat pe malul drept, se va realiza subtraversarea vaii fara nume, prin foraj orizontal dirijat, cu o conducta de refulare PEID PE100, SDR17, PN10, De110mm, in tub de protectie din conducta PEID PE100, SDR17, PN10, DN 160mm, etansat la capete. Generatoarea superioară a conductei de protectie se va afla la 0.80 m sub cota talvegului. Situatia afuierii generale corespunzător debitului de 1% are valoarea de 0.67m. Cota corespunzatoare afuierii este 741.25m in punctul maxim. Cota subtraversarii (generatoarea superioară a conductei de protectie) este 741.12m. Caminul Ca1 se afla la o distanta de 34.3m fata de malul stang si caminul Cg1 se află la o distanta de 40.8m fata de malul drept al vaii.

11. Subtraversare Vale fara nume Nod 2 - Nod 3 prin foraj orizontal dirijat cu conducta din HDPE De 160 mm cu lungimea L=15.3m.

Între nodul 2 situata pe malul stang și nodul 3, situat pe malul drept, se va realiza subtraversarea vaii fara nume, prin foraj orizontal dirijat, cu o conducta de refulare PEID PE100, SDR17, PN10, De110mm, in tub de protectie din conducta PEID PE100, SDR17, PN10, DN 160mm, etansat la capete.

Generatoarea superioară a conductei de protectie se va afla la 0.66 m sub cota talvegului. Situatia afuierii generale corespunzător debitului de 1% are valoarea de 0.55m. Cota corespunzatoare afuierii este 750.28 in punctul maxim. Cota subtraversarii (generatoarea superioară a conductei de protectie) este 750.17m.

Nodul 2 se afla la o distanta de 5.5m fata de malul stang si nodul 3 se află la o distanta de 5.50m fata de malul drept al vaii fara nume, respectand astfel zona de protectie(5m de la limita albiei minore).

12. Subtraversare Vale fara nume SPAU1 – Nod1 prin foraj orizontal dirijat cu conducta din HDPE De 160 mm cu lungimea L=11.1m.

Între statia de pompe SPAU1 situata pe malul stang și nodul 1, situat pe malul drept, se va realiza subtraversarea vaii fara nume, prin foraj orizontal dirijat, cu doua conducte de refulare PEID PE100, SDR17, PN10, De110mm, in tub de protectie din conducta PEID PE100, SDR17, PN10, DN 160mm, etansat la capete. Generatoarea superioară a conductei de protectie se va afla la 1.3m sub cota talvegului. Situatia afuierii generale corespunzător debitului de 1% are valoarea de 1.08m. Cota corespunzatoare afuierii este 763.08 in punctul maxim. Cota subtraversarii (generatoarea superioară a conductei de protectie) este 762.86m.

| Secțiune | Debit Q1% (mc/s) | Cota (m) Pt. Q1% | cota talveg. (m) | Ad. afuiere (m) | cotă subtra versare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vale fără nume(necadastrat) | 2,49 | 684,80 | 684,23 | 0,52 | 683,61 |
| Pârâul Valea Lazul Popii(necadastrat) | 6,10 | 687,25 | 686,74 | 1.09 | 685,43 |
| Pârâul Valea Lazul Popii(necadastrat) | 2,39 | 689,75 | 689,01 | 0.72 | 688,15 |
| Vale fără nume(necadastrat) | 4,30 | 692,75 | 692,16 | 1.12 | 690,82 |
| Vale fără nume(necadastrat) | 4,30 | 694,06 | 693,64 | 0.96 | 692,49 |
| Vale fără nume(necadastrat) | 0,759 | 697,55 | 697,27 | 0.40 | 696,79 |
| Valea Dreasă(necadastrat) | 13,8 | 704,12 | 703,14 | 1.24 | 701,65 |
| Vale fără nume(necadastrat) | 3,60 | 699,80 | 699,07 | 0.77 | 698,10 |
| Vale fără nume(necadastrat) | 2,80 | 732,00 | 731,55 | 0.52 | 730,93 |
| Valea La Şanţuri(necadastrat) | 36,9 | 742,55 | 741,92 | 0.67 | 741,12 |
| Vale fără nume (necadastrat) | 4,90 | 751,48 | 750,83 | 0.55 | 750,17 |
| Vale fără nume(necadastrat) | 13,1 | 765,10 | 764,16 | 1.08 | 762,86 |

Organizarea de şantier curpinde următoarele lucrări:

- Organizarea de șantier va fi amplasată pe terenul adiacent proiectului, pe o suprafață restrânsă.

- Lucrarile de organizare santier la lucrare, vor fi minime, constand din amenajari care sa asigure spatiul necesar pentru parcarea utilajelor, depozitarea materialelor si sculelor pe durata executiei lucrarilor.

După terminarea lucrărilor de construcții se vor realiza lucrări de reabilitare ecologica și readucerea la starea inițială a zonelor ocupate de organizarea de șantier.

La iesirile din santier vor fi prevazute instalatii de curatat rotile camioanelor. Nu vor fi afectate proprietatile private invecinate sau domeniul public.

Lucrările de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei: după terminarea lucrărilor, terenul afectat de lucrari va fi adus la starea initiala. Vor fi îndepărtate deșeurile depozitate în urma executării lucrărilor.

## b) cumularea cu alte proiecte existe și/sau aprobate – Nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversitatii – nu este cazul;

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate – deșeurile de orice natură vor fi stocate selectiv în spații special destinate și predate către societăți specializate autorizate;

e) poluarea și alte efecte negative:

În perioada de construcţie, impactul proiectului asupra factorului de mediu aer constă în generarea de emisii de către utilajele utilizate. Ca urmare, vor fi luate toate măsurile in vederea limitarii generarii de praf, de catre prestatorul lucrarilor de constructii care va avea in vedere ca utilajele utilizate sa fie corespunzatoare din punct de vedere tehnic si sa nu genereze noxe peste limitele admise. Substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita pentru imisii stabilite de Lg. nr. 104/2011 si STAS 12574/1987 si in valorile limita pentru emisii stabilite de Ord. nr. 462/1993 al MAPM, actualizat 2016;

Nivelul de zgomot se va incadra in limitele impuse de SR 10.009/2017. Se vor respecta  de asemenea  prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, actualizat 2018.

f) riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – nu este cazul;

g) riscurile pentru sănătatea umană – Notificare Asistenta de Specialitate nr.2521/A/ 16.12.2021 emisa de Misterul Sanatatii – Directia de Sanatate Publica a Judetului Brasov;

2. Amplasarea proiectelor:.

a) utilizarea actuala și aprobata a terenurilor –

Terenul este situat in intravilanul si extravilanul municipiului Sacele, apartinand domeniului public al municipiului Sacele, cu folosinta actuala : terenuri fanete si cai de comunicatie si destinatia – conform PUG Sacele – terenuri fanete intravilan/extravilan si cai de comunicatie, in conformitate cu C.U. nr.165 din 22.03.2021 prelungit pana la data de 22.03.2023 emis de Primaria Municipiului Sacele.

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zona și subteranul acestuia – nu este cazul;

c) capacitatea de absorbtie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala următoarelor zone:

i) zonele umede, zone riverane, guri ale raurilor - nu este cazul;

ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

iii) zonele montane și forestiere – nu este cazul;

iv) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional – nu este cazul;

v) rezervatii și parcuri naturale – nu este cazul;

vi) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: zone Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevăzute de legislatia privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III – a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și marirea zonelor de protectie sanitara și hidrogiologica – nu este cazul;

vii) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislatia nationala și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se considera ca exista astfel de cazuri- nu este cazul;

viii) zone cu densitate mare a populatiei –  Locuitorii din zona;

ix) peisajele și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potential:

a) importanta și extinderea spatiala a impactului: zona geografica si dimensiunea populatiei care poate fi afectata – 831 gospodarii;

b) natura impactului - nu este cazul;

c) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului – impact redus;

e) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrărilor propuse prin proiect ;

f) debutul, durata, frecventa și reversibilitatea preconizate ale impactului – pe perioada executarii lucrărilor durata impactului va fi scurta.

## g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate – Nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului – nu este cazul;

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii  adecvate, sunt următoarele:

- proiectul nu intra sub incidenta OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificarile și completarile ulterioare;

III. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii impactului asupra corpurilor de apa:

- proiectul  intră sub incidenţa art. 48 si nu intra sub incidenta art. 54 din Legea apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru realizarea proiectului a fost emis Avizul de gospodarire a apelor nr. .. din ..., emis de emis de SGA Brasov .

Masurile și condițiile de realizare a proiectului in conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr... din ....2023, emis de SGA Brasov:

- Elaboratorul documentatiei tehnice isi asuma responsabilitatea exactitatii datelor si informatiilor cuprinse in prezentul proiect, conform Ordinului MAP 828/2019, Anexa 1. Cap. II. Procedura de emitere a avizului de gospodarire a apelor, art. 9 (6);

- Beneficiarul si proiectantul vor urmari indeaproape executarea lucrarilor prevazute in documentatia tehnica de fundamentare, beneficiarului revenindu-i obligatia sa anunte orice modificare fata de prevederile prezentului aviz.

- Executia lucrarilor avizate nu va pune in pericol lucrarile existente in albiile si malurile cursurilor de apa precum si executia altor lucrari hidrotehnice necesare in viitor;

- Pe perioada de executie a lucrarilor, constructorul va permite in caz de necesitate accesul si interventia pentru executia unor lucrari sau actiuni necesare in caz de inundatii, poluari accidentale sau alte situatii specifice cursurilor de apa;

- Pe toata durata de executie a lucrarilor de investitii, beneficiarul are obligatia sa asigure scurgerea libera a apelor si sa nu obtureze sectiunea de curgere;

- In timpul executiei lucrarilor se interzice depozitarea materialelor de orice fel, a utilajelor sau a altor echipamente in albiile sau pe malurile cursurilor  de apa, dupa terminarea programului de lucru;

- Dupa terminarea lucrarilor, constructorul va salubriza si igieniza cursurile de apa de resturile materialelor ramase dupa finalizarea lucrarilor;

- Orice avarie survenita la lucrari in timpul executiei sau exploatarii acestora, datorita viiturilor sau a altor evenimete independente de activitatea de intretinere si exploatare a lucrarilor hidrotehnice revine in sarcina constructorului;

- Beneficiarul are obligatia conform Legii Apelor 107 din 1996 sa anunte in scris la S.G.A. Brasov data inceperii lucrarilor cu cel putin 10 zece zile inaintea inceperii acestora;

- La finalizarea lucrãrilor beneficiarul este obligat sã prezinte la S.G.A. Braşov documentaţia tehnica de fundamentare, în vederea obţinerii Autorizaţiei de Gospodarire a Apelor, conform Ordin MAP nr. 891/2019. Documentaţia tehnica va fi întocmita, conform legislaţiei apelor în vigoare, de o firma atestata de MMAP.

Conditiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului;

- Pe tot parcursul execuție lucrărilor se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;

- Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale;

- Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect;

- Deșeurile rezultate la faza de implementare a proiectului vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale și stradale;

- Se va evita depozitarea necontrolata a deșeurilor rezultate;

- Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada realizarii lucrărilor;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor și a deșeurilor rezultate în urma implementarii proiectului;

- Vor fi luate măsuri pentru limitarea vibratiilor produse de sapatura prin utilizarea de tehnologii performante de execuție și de fundare, în vederea încadrarii valorilor parametrilor vibratiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94;

- Pentru evitarea poluarii accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de ulei de motor), reparatiile mijloaceor de transport/utilajelor se vor executa doar la societati autorizate.

- În vederea menținerii calității aerului, în parametri optimi, în zona amplasamentului, se vor respecta următoarele conditii:

- utilizarea apei, pentru suprimarea prafului în cantitatile, frecventa și proportiile necesare, în zona de lucru, la sfarșitul fiecarei saptamani de lucru, daca nu se vor desfasura operatiuni active mai mult de doua zile consecutiv;

- pe spatiile verzi, acolo unde, pentru efectuarea lucrărilor, s-a îndepartat stratul vegetal, la finalizarea acestora, vegetatia va fi replantata;

- minimizarea activităților generatoare de praf;

- se vor lua măsuri de acoperire, îngradire, închidere a stocurilor de materiale de constructie sau deșeuri, pentru prevenirea imprastierii cauzata de vant;

- curatarea rotilor vehiculelor care ies de pe șantier;

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stationare, în zona șantierului;

- Respectarea duratei de execuție a proiectului astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie cât mai redus ca timp;

- În cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar;

- Nu se vor evacua ape uzate neepurate sau insuficient epurate în emisari naturali, canale de desecare, rigole stradale sau freatic atat pe perioada execuției lucrărilor cat și dupa aceasta;

- Se vor respecta prevederile HG 1756/2006 cu modificările și completările ulterioare privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, fiind admisă doar folosirea echipamentelor ce poartă inscripţionat în mod vizibil, lizibil și de neşters marcajul european de conformitate CE, însoţit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore;

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru deplasarea vehiculelor care transporta materiale de constructie care pot elibera în atmosfera particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cat posibil cu vehicule dotate cu prelate;

- Transportul materialelor și transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel încat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zona;

- Titularul proiectului raspunde pentru refacerea zonelor afectate de implementarea proiectului;

- Organizarea de șantier va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător. Se vor avea în vedere:

• împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

• organizarea de șantier se va realiza astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

• organizarea de șantier va fi amenajată astfel încât să asigure facilităţile de bază conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare (alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă pentru asigurarea necesităţilor igienico–sanitare, facilităţi pentru depozitarea temporară a materialelor, facilităţi pentru personal (baracă birou, vestiare muncitori, punct prim ajutor, toaleta ecologică), împrejmuire cu gard din panouri metalice pentru protecţia organizării de șantier și a vecinătăţilor), după caz;

• întreţinerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate în lucrările de construcţii în vederea evitării scurgerilor de combustibili și uleiuri uzate pe sol/apă și de alte substanţe toxice și periculoase;

• se interzice stocarea temporară și depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferenta amplasamentului;

• în perioada de execuție a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

• este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu roţile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

Conform art. 21, alin.(4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvata si de evaluare asupra corpurilor de apa.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Brașov se sanctioneaza conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018 :

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

-anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevazuta la alin. (1), insotita de raportul de verificare intocmit in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de catre verificatorul de proiecte atestat in conditiile legii pentru cerinta esentiala D) igiena, sanatate si mediu inconjurator prevazuta la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2264/2018 sau dupa caz de punctul de vedere al autoritatii competente emitente a aprobarii de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data aparitiei necesitatii modificarii/extinderii;

-art. 18, alin. (13 ) in cazul in care una dintre deciziile prevazute la alin. (8) si (9) nu se emite in termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat sa se adreseze autoritatii de mediu emitente in vederea confirmarii faptului ca acordul de mediu nu este depasit .

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale <LLNK 12004   554 12 2N1   0 18>Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian BĂNCILĂ

SEF SERVICIU A.A.A,                                                          ȘEF BIROU C.F.M.,

Codruta SAUCA                                                                       Mirela MOISA

ÎNTOCMIT:                                                                               ÎNTOCMIT

Consilier  Costel BUCATARU                                       Consilier Viorel MAREAN